四川XXXX工程项目管理有限公司

━━━━━━━━★━━━━━━━━━

测试项目

预算评审报告

成都XXXX发展有限公司：

受贵单位委托，我公司对“测试项目”进行工程预算价评审。建设单位对提供的相关资料的合法性、真实性、准确性和完整性负责，我们的责任是客观、公正、规范、科学地对该工程预算价发表评审意见。现将评审意见报告如下：

一、工程概况

本项目拟新建道路，道路全长约1310米，宽约20米，道路等级为城市支路，建设内容包含道路工程、排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、交安工程、绿化工程、涵洞工程等。

- 二、评审依据

- 建设单位提供该项目工程预算价评审的项目资料及其他需说明的依据；

- 中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价计量规范》（GB50500-2013）及其配套文件；

- 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》、补充定额、定额解释、附录、相关配套文件；

- 《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协【2002】第016号）；

- 川建价发〔2025〕14号“四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复”；

- 成都市《工程造价信息》2025年第10期，及同期市场价格；

- 其他相关资料等；

- 其他相关法律法规。

- 三、项目评审原则和程序

1.评审原则

坚持实事求是，遵循客观、公正、规范、科学的工作原则，通过评审形成完整、合理的工程量清单和工程预算价。

2.评审程序

准备阶段：接受任务，收集整理评审依据，了解评审项目基本情况，制定实施方案，组建项目组及专业人员配置，任务分解，资料清查及阅读，提出需解决的问题及需补充的资料。

实施阶段：现场踏勘、开展计量、价格调查、核价等工作，经公司内部三级复核完成后报委托单位征求意见。

完成阶段：编写报告及其附件，签署，发送报告，资料归还，总结，数据信息化处理及归档。

- 四、评审调整情况说明

经评审，我们认为工程量清单基本准确、完善，材料价格基本合理，同时存在一些差异，主要情况如下：

- 工程量按中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价计量规范》（GB50500-2013）计算并与编制单位造价人员核对及调整。

- 评审时材料价格执行成都市《工程造价信息》2025年第10期温江区价格或成都市区价格，信息价没有的采用市场调查价。

- 送审资料部分清单项目列项及定额套用错误的，评审已做了调整。

- 送审资料部分清单项目定额组价与项目特征描述不一致的，评审已做调整。

- 部分清单项目特征描述不规范、不完整，评审已按清单规范和设计施工图补充完善。

五、评审结论

综上所述,经我单位评审分析和计算汇总，本项目工程预算价评审结论如下：

本工程建设单位提供的工程预算价编制金额为人民币36344780.04元，评审核定金额为人民币34018864.72元，核减金额为人民币2325915.32元，核减率6.40%。

主要审核内容：

（一）分部分项工程及单价措施项目费部分：因分部分项工程量清单、工程量及综合单价的调整，由送审336,500.00元，调整为审定309,180.00元，审减27,320.00元，核减具体情况如下：

- 道路工程：

- 清单项“挖一般土方”，送审工程量56583.25m3，送审单价6.16元/m3，送审合价348552.82元，审核工程量56757.51m3，审核单价5.94元/m3，审核合价337139.61元，审减金额11413.21元；

- 清单项“软基换填（合格土回填）（利用）”，送审工程量28122.72m3，送审单价6.35元/m3，送审合价178579.27元，审核工程量6762.6m3，审核单价6.35元/m3，审核合价42942.51元，审减金额135636.76元；

- 清单项“20cm 水泥稳定碎石基层（5%）”，送审工程量18796.99m2，送审单价73.07元/m2，送审合价1373496.06元，审核工程量18796.99m2，审核单价72.05元/m2，审核合价1354323.13元，审减金额19172.93元；

- 清单项“20cm 水泥稳定碎石底基层（4%）”，送审工程量20051.98m2，送审单价71.01元/m2，送审合价1423891.10元，审核工程量20051.98m2，审核单价69.99元/m2，审核合价1403438.08元，审减金额20453.02元；

- 清单项“防渗土工布”，送审工程量8465.46m2，送审单价9.99元/m2，送审合价84569.95元，审核工程量8465.46m2，审核单价7.99元/m2，审核合价67639.03元，审减金额16930.92元；

- 清单项“PC仿花岗岩烧面路缘石 15×35×100cm”，送审工程量2482.25m，送审单价64.61元/m，送审合价160378.17元，审核工程量2482.25m，审核单价63.36元/m，审核合价157275.36元，审减金额3102.81元；

- 清单项“PC仿花岗岩烧面嵌边石 15×20×50cm”，送审工程量4712.27m，送审单价41.47元/m，送审合价195417.84元，审核工程量4712.27m，审核单价36.09元/m，审核合价170065.82元，审减金额25352.02元；

- 清单项“PC仿花岗岩烧面分隔带 15×5×60cm”，送审工程量993.6m，送审单价24.84元/m，送审合价24681.02元，审核工程量993.6m，审核单价19.63元/m，审核合价19504.37元，审减金额5176.65元；

- 清单项“6cm 灰色透水砖”，送审工程量3010.55m2，送审单价102.93元/m2，送审合价309875.91元，审核工程量3010.55m2，审核单价44.32元/m2，审核合价133427.58元，审减金额176448.33元；

- 清单项“DN100mmUPVC管”，送审工程量74.27m，送审单价22.35元/m，送审合价1659.93元，审核工程量74.27m，审核单价21.38元/m，审核合价1587.89元，审减金额72.04元；

- 清单项“多孔管外包砂砾石”，送审工程量204.13m3，送审单价119.45元/m3，送审合价24383.33元，审核工程量204.13m3，审核单价113.74元/m3，审核合价23217.75元，审减金额1165.58元；

- 清单项“深灰色成品玻璃钢树池盖”，送审工程量414套，送审单价244.28元/套，送审合价101131.92元，审核工程量414套，审核单价224.28元/套，审核合价92851.92元，审减金额8280.00元；

- 清单项“砂砾石路床加强层”，送审工程量8037.2m3，送审单价161.77元/m3，送审合价1300177.84元，审核工程量0m3，审核单价161.77元/m3，审核合价0.00元，审减金额1300177.84元；

- 清单项“DN100mmUPVC多孔管”，送审工程量2484.81m，送审单价22.34元/m，送审合价55510.66元，审核工程量0m，审核单价22.34元/m，审核合价0.00元，审减金额55510.66元；

- 清单项“建渣外运”，送审工程量3279.9m3，送审单价13.85元/m3，送审合价45426.62元，审核工程量0m3，审核单价13.85元/m3，审核合价0.00元，审减金额45426.62元；

- 清单项“SBS改性沥青防裂卷材 5厚”，送审工程量199.54m2，送审单价53.69元/m2，送审合价10713.30元，审核工程量0m2，审核单价53.69元/m2，审核合价0.00元，审减金额10713.30元；

- 排水工程：

- 清单项“挖管沟、基坑土石方”，送审工程量30614.49m3，送审单价7.14元/m3，送审合价218587.46元，审核工程量13775.64m3，审核单价7.14元/m3，审核合价98358.07元，审减金额120229.39元；

- 清单项“回填砂砾石（利用）”，送审工程量5747.73m3，送审单价39.94元/m3，送审合价229564.34元，审核工程量2722.24m3，审核单价39.94元/m3，审核合价108726.27元，审减金额120838.07元；

- 清单项“井周加固 4%水泥稳定碎石”，送审工程量668.39m3，送审单价428.53元/m3，送审合价286425.17元，审核工程量640.31m3，审核单价428.53元/m3，审核合价274392.04元，审减金额12033.13元；

- 清单项“井脚手架”，送审工程量1621.74m2，送审单价11.38元/m2，送审合价18455.40元，审核工程量1621.74m2，审核单价11.36元/m2，审核合价18422.97元，审减金额32.43元；

- 清单项“回填土石方（利用）”，送审工程量20883.76m3，送审单价6.35元/m3，送审合价132611.88元，审核工程量0m3，审核单价6.35元/m3，审核合价0.00元，审减金额132611.88元；

- 清单项“余方弃置”，送审工程量3983m3，送审单价12.12元/m3，送审合价48273.96元，审核工程量0m3，审核单价12.12元/m3，审核合价0.00元，审减金额48273.96元；

- 清单项“检查井预制混凝土调节环”，送审工程量46座，送审单价215.88元/座，送审合价9930.48元，审核工程量0座，审核单价215.88元/座，审核合价0元，审减金额9930.48元；

- 清单项“检查井预制混凝土调节环”，送审工程量35座，送审单价215.81元/座，送审合价7553.35元，审核工程量0座，审核单价215.81元/座，审核合价0.00元，审减金额7553.35元；

- 清单项“管道防腐蚀”，送审工程量3043.65m2，送审单价30.57元/m2，送审合价93044.38元，审核工程量0m2，审核单价30.57元/m2，审核合价0.00元，审减金额93044.38元；

- 清单项“建渣外运”，送审工程量248.75m3，送审单价13.87元/m3，送审合价3450.16元，审核工程量0m3，审核单价13.87元/m3，审核合价0.00元，审减金额3450.16元；

- 交安工程：

- 清单项“单柱式车行信号灯”，送审工程量2套，送审单价3391.09元/套，送审合价6782.18元，审核工程量1套，审核单价3102.06元/套，审核合价3102.06元，审减金额3680.12元；

- 清单项“单柱式道路名称标志（路名牌）”，送审工程量14套，送审单价2550.3元/套，送审合价35704.20元，审核工程量14套，审核单价2250.3元/套，审核合价31504.20元，审减金额4200.00元；

- 清单项“单柱式非机动车道标志（60*48cm）”，送审工程量19套，送审单价1183.85元/套，送审合价22493.15元，审核工程量19套，审核单价970.85元/套，审核合价18446.15元，审减金额4047.00元；

- 清单项“单柱式停车让行标志（八边形）”，送审工程量1套，送审单价1071.76元/套，送审合价1071.76元，审核工程量1套，审核单价858.76元/套，审核合价858.76元，审减金额213.00元；

- 清单项“限速、禁停标志牌（180cm×140cm）（附着）”，送审工程量24套，送审单价1532.82元/套，送审合价36787.68元，审核工程量22套，审核单价1532.82元/套，审核合价33722.04元，审减金额3065.64元；

- 清单项“6m悬臂式机动车信号灯（包含计时器）”，送审工程量3套，送审单价12936.18元/套，送审合价38808.54元，审核工程量1套，审核单价8936.71元/套，审核合价8936.71元，审减金额29871.83元；

- 清单项“4m悬臂式机动车信号灯（包含计时器）”，送审工程量5套，送审单价9565.58元/套，送审合价47827.90元，审核工程量5套，审核单价7572.61元/套，审核合价37863.05元，审减金额9964.85元；

- 清单项“悬臂附着式指路牌3000*2100*3”，送审工程量13块，送审单价3449.62元/块，送审合价44845.06元，审核工程量13块，审核单价3366.29元/块，审核合价43761.77元，审减金额1083.29元；

- 清单项“悬臂附着式指路牌3000*1200*3”，送审工程量1块，送审单价3449.62元/块，送审合价3449.62元，审核工程量1块，审核单价2449.62元/块，审核合价2449.62元，审减金额1000.00元；

- 清单项“防撞桶”，送审工程量14个，送审单价124.89元/个，送审合价1748.46元，审核工程量14个，审核单价64.89元/个，审核合价908.46元，审减金额840.00元；

- 清单项“镀锌钢管 φ125”，送审工程量456m，送审单价107.95元/m，送审合价49225.20元，审核工程量456m，审核单价105.57元/m，审核合价48139.92元，审减金额1085.28元；

- 清单项“镀锌钢管 φ80”，送审工程量456m，送审单价62.97元/m，送审合价28714.32元，审核工程量456m，审核单价61.65元/m，审核合价28112.40元，审减金额601.92元；

- 清单项“交通管线井”，送审工程量50座，送审单价729.91元/座，送审合价36495.50元，审核工程量50座，审核单价720.99元/座，审核合价36049.50元，审减金额446.00元；

- 清单项“接地极 不锈钢角钢 ∠50*50*5 L=2500mm”，送审工程量6根，送审单价131.89元/根，送审合价791.34元，审核工程量6根，审核单价130.94元/根，审核合价785.64元，审减金额5.70元；

- 清单项“机动车信号灯(附着）”，送审工程量16套，送审单价2187.47元/套，送审合价34999.52元，审核工程量0套，审核单价16元/套，审核合价2187.47元，审减金额34999.52元；

- 桥涵工程：

- 清单项“砂砾石换填”，送审工程量896.5m3，送审单价161.88元/m3，送审合价145125.42元，审核工程量896.5m3，审核单价155.22元/m3，审核合价139154.73元，审减金额5970.69元；

- 清单项“现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢筋φ12~16”，送审工程量34.525t，送审单价4404.6元/t，送审合价152068.82元，审核工程量34.525t，审核单价4401.73元/t，审核合价151969.73元，审减金额99.09元；

- 清单项“现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢筋φ＞16”，送审工程量42.51t，送审单价4439.09元/t，送审合价188705.72元，审核工程量42.51t，审核单价4436.09元/t，审核合价188578.19元，审减金额127.53元；

- 清单项“箱涵脚手架”，送审工程量110m2，送审单价16.14元/m2，送审合价1775.40元，审核工程量110m2，审核单价16.11元/m2，审核合价1772.10元，审减金额3.30元；

- 清单项“挖一般土方 大于5万方”，送审工程量1988.66m3，送审单价5.94元/m3，送审合价11812.64元，审核工程量0m3，审核单价5.94元/m3，审核合价0.00元，审减金额11812.64元；

- 电力工程：

- 清单项“综合机箱（路灯控制箱）1500*800”，送审工程量1台，送审单价11267.28元/台，送审合价11267.28元，审核工程量1台，审核单价10124.81元/台，审核合价10124.81元，审减金额1142.47元；

- 清单项“I型综合杆 H=10米 双挑灯”，送审工程量16套，送审单价13831.47元/套，送审合价221303.52元，审核工程量16套，审核单价13816.85元/套，审核合价221069.60元，审减金额233.92元；

- 清单项“II型综合杆 H=10米 双挑灯”，送审工程量4套，送审单价13832.39元/套，送审合价55329.56元，审核工程量4套，审核单价13817.77元/套，审核合价55271.08元，审减金额58.48元；

- 清单项“III型综合杆 H=10米 双挑灯”，送审工程量14套，送审单价17163.76元/套，送审合价240292.64元，审核工程量14套，审核单价15907.14元/套，审核合价222699.96元，审减金额17592.68元；

- 清单项“V型综合杆 H=10米 双挑灯”，送审工程量65套，送审单价11234.75元/套，送审合价730258.75元，审核工程量65套，审核单价11218.65元/套，审核合价729212.25元，审减金额1046.50元；

- 清单项“中杆灯 H=16米 2*300W LED投光灯”，送审工程量8套，送审单价13443.61元/套，送审合价107548.88元，审核工程量8套，审核单价10713.21元/套，审核合价85705.68元，审减金额21843.20元；

- 清单项“中杆灯 H=16米 3*300W LED投光灯”，送审工程量4套，送审单价13887.24元/套，送审合价55548.96元，审核工程量4套，审核单价11209.87元/套，审核合价44839.48元，审减金额10709.48元；

- 清单项“配电箱基础 ”，送审工程量1座，送审单价2085.72元/座，送审合价2085.72元，审核工程量1座，审核单价2078.02元/座，审核合价2078.02元，审减金额7.70元；

- 清单项“电力电缆终端头 5*35”，送审工程量190个，送审单价140.65元/个，送审合价26723.50元，审核工程量110个，审核单价140.65元/个，审核合价15471.50元，审减金额11252.00元；

- 清单项“接地极 不锈钢角钢 ∠50*50*5 L=2500mm”，送审工程量8根，送审单价131.89元/根，送审合价1055.12元，审核工程量8根，审核单价130.94元/根，审核合价1047.52元，审减金额7.60元；

- 清单项“镀锌钢管 DN100”，送审工程量200m，送审单价86.81元/m，送审合价17362.00元，审核工程量200m，审核单价85.09元/m，审核合价17018.00元，审减金额344.00元；

- 清单项“综合排管 4*SC125+2*SVFY33x9”，送审工程量2907.63m，送审单价449.46元/m，送审合价1306863.38元，审核工程量2700m，审核单价440.04元/m，审核合价1188108.00元，审减金额118755.38元；

- 清单项“综合箱出线排管 8*SC100”，送审工程量17.88m，送审单价704.47元/m，送审合价12595.92元，审核工程量17.88m，审核单价636.5元/m，审核合价11380.62元，审减金额1215.30元；

- 清单项“电缆支管 4φ50+2φ80 PVC”，送审工程量55.5m，送审单价60.24元/m，送审合价3343.32元，审核工程量55.5m，审核单价59.88元/m，审核合价3323.34元，审减金额19.98元；

- 清单项“输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电”，送审工程量5系统，送审单价456.49元/系统，送审合价2282.45元，审核工程量1系统，审核单价383.46元/系统，审核合价383.46元，审减金额1898.99元；

- 照明工程：

- 清单项“电力手孔井”，送审工程量8座，送审单价2100.01元/座，送审合价16800.08元，审核工程量8座，审核单价2087.14元/座，审核合价16697.12元，审减金额102.96元；

- 清单项“预埋铁件”，送审工程量2.622t，送审单价10456.04元/t，送审合价27415.74元，审核工程量2.622t，审核单价8419.59元/t，审核合价22076.16元，审减金额5339.58元；

- 清单项“排管伸缩缝”，送审工程量599.8m，送审单价17.31元/m，送审合价10382.54元，审核工程量599.8m，审核单价14.84元/m，审核合价8901.03元，审减金额1481.51元；

- 清单项“双排脚手架 高度≤4m”，送审工程量126.28m2，送审单价13.27元/m2，送审合价1675.74元，审核工程量126.28m2，审核单价13.24元/m2，审核合价1671.95元，审减金额3.79元；

- 清单项“接地装置调试”，送审工程量1系统，送审单价1231.91元/系统，送审合价1231.91元，审核工程量0系统，审核单价1231.91元/系统，审核合价0.00元，审减金额1231.91元；

- 通信工程：

- 清单项“土方回填”，送审工程量2417.66m3，送审单价6.36元/m3，送审合价15376.32元，审核工程量2417.66m3，审核单价6.35元/m3，审核合价15352.14元，审减金额24.18元；

- 清单项“小号直通通信人孔井”，送审工程量39座，送审单价4572.43元/座，送审合价178324.77元，审核工程量39座，审核单价4293.52元/座，审核合价167447.28元，审减金额10877.49元；

- 清单项“小号四通通信人孔井”，送审工程量5座，送审单价5440.91元/座，送审合价27204.55元，审核工程量5座，审核单价5109.04元/座，审核合价25545.20元，审减金额1659.35元；

- 清单项“小号通讯手孔井”，送审工程量7座，送审单价1588.4元/座，送审合价11118.80元，审核工程量7座，审核单价1578.4元/座，审核合价11048.80元，审减金额70.00元；

- 清单项“球墨铸铁井盖井座 φ700”，送审工程量48座，送审单价508.15元/座，送审合价24391.20元，审核工程量48座，审核单价494.7元/座，审核合价23745.60元，审减金额645.60元；

- 清单项“预埋铁件”，送审工程量0.369t，送审单价10427.7元/t，送审合价3847.82元，审核工程量0.369t，审核单价8419.59元/t，审核合价3106.83元，审减金额740.99元；

- 清单项“排管伸缩缝”，送审工程量266.07m，送审单价17.31元/m，送审合价4605.67元，审核工程量266.07m，审核单价14.84元/m，审核合价3948.48元，审减金额657.19元；

- 清单项“双排脚手架 高度≤4m”，送审工程量146.88m2，送审单价13.27元/m2，送审合价1949.10元，审核工程量146.88m2，审核单价13.24元/m2，审核合价1944.69元，审减金额4.41元；

核增具体情况如下：

- 道路工程：

- 清单项"挖一般土方"，送审工程量5,000.00m3，送审单价25.50元/m3，送审合价127,500.00元，审核工程量4,800.00m3，审核单价24.80元/m3，审核合价119,040.00元，审减8,460.00元。

- 清单项"软基换填"，送审工程量3,000.00m3，送审单价35.00元/m3，送审合价105,000.00元，审核工程量2,800.00m3，审核单价33.50元/m3，审核合价93,800.00元，审减11,200.00元。

- 排水工程：

- 清单项"挖管沟土方"，送审工程量2,500.00m3，送审单价28.00元/m3，送审合价70,000.00元，审核工程量2,400.00m3，审核单价27.00元/m3，审核合价64,800.00元，审减5,200.00元。

- 交安工程：

- 清单项“单柱式人行过街标志（80cm*80cm)”，送审工程量48套，送审单价1075.28元/套，送审合价51613.44元，审核工程量48套，审核单价1075.37元/套，审核合价51617.76元，审增金额4.32元；

- 清单项“一体式人行信号灯”，送审工程量40套，送审单价5556.22元/套，送审合价222248.80元，审核工程量46套，审核单价5499.44元/套，审核合价252974.24元，审增金额30725.44元；

- 清单项“单柱式限速禁停标志（90*230cm）”，送审工程量2套，送审单价1355.91元/套，送审合价2711.82元，审核工程量2套，审核单价1356.12元/套，审核合价2712.24元，审增金额0.42元；

- 清单项“机动车信号灯(附着式）”，送审工程量0套，送审单价0元/套，送审合价0.00元，审核工程量16套，审核单价2187.47元/套，审核合价34999.52元，审增金额34999.52元；

- 清单项“车行道边缘线(实线)”，送审工程量285.91m2，送审单价24.37元/m2，送审合价6967.63元，审核工程量285.91m2，审核单价27.97元/m2，审核合价7996.9元，审增金额1029.27元；

- 清单项“车行道边缘线(单白虚线)”，送审工程量5.42m2，送审单价30.03元/m2，送审合价162.76元，审核工程量5.42m2，审核单价33.97元/m2，审核合价184.12元，审增金额21.36元；

- 清单项“同向车道分界线（单白实线）”，送审工程量286.03m2，送审单价24.37元/m2，送审合价6970.55元，审核工程量286.03m2，审核单价27.97元/m2，审核合价8000.26元，审增金额1029.71元；

- 清单项“同向车道分界线（单白虚线）”，送审工程量5.6m2，送审单价30.14元/m2，送审合价168.78元，审核工程量5.6m2，审核单价34.1元/m2，审核合价190.96元，审增金额22.18元；

- 清单项“对向车道不可跨越分界线(单黄实线）”，送审工程量63m2，送审单价24.37元/m2，送审合价1535.31元，审核工程量63m2，审核单价27.97元/m2，审核合价1762.11元，审增金额226.80元；

- 清单项“对向车道可跨越分界线（单黄虚线）”，送审工程量36.32m2，送审单价30.13元/m2，送审合价1094.32元，审核工程量36.32m2，审核单价34.08元/m2，审核合价1237.79元，审增金额143.47元；

- 清单项“人行横道线”，送审工程量660.58m2，送审单价31.92元/m2，送审合价21085.71元，审核工程量660.58m2，审核单价37.42元/m2，审核合价24718.90元，审增金额3633.19元；

- 清单项“停止线”，送审工程量61.55m2，送审单价24.39元/m2，送审合价1501.20元，审核工程量61.55m2，审核单价27.99元/m2，审核合价1722.78元，审增金额221.58元；

- 清单项“停车让行线”，送审工程量2.71m2，送审单价24.28元/m2，送审合价65.80元，审核工程量2.71m2，审核单价27.87元/m2，审核合价75.53元，审增金额9.73元；

- 清单项“导向箭头标线”，送审工程量59.61m2，送审单价24.37元/m2，送审合价1452.70元，审核工程量59.61m2，审核单价27.97元/m2，审核合价1667.29元，审增金额214.59元；

- 清单项“接地装置调试”，送审工程量6系统，送审单价493.53元/系统，送审合价2961.18元，审核工程量6系统，审核单价499.41元/系统，审核合价2996.46元，审增金额35.28元；

- 清单项“控制电缆 KVV22-5*2.5mm²”，送审工程量7.53km，送审单价17951元/km，送审合价135171.03元，审核工程量7.53km，审核单价18014元/km，审核合价135645.42元，审增金额474.39元；

- 清单项“管内配线 KVV-5*2.5mm²”，送审工程量0.4km，送审单价7911.55元/km，送审合价3164.62元，审核工程量0.4km，审核单价7911.63元/km，审核合价3164.65元，审增金额0.03元；

- 清单项“控制电缆 KVV22-3*6mm²”，送审工程量0.3km，送审单价21.3元/km，送审合价6.39元，审核工程量0.3km，审核单价21.37元/km，审核合价6.41元，审增金额0.02元；

- 清单项“PVC塑料管 φ110”，送审工程量456m，送审单价32.36元/m，送审合价14756.16元，审核工程量456m，审核单价33.97元/m，审核合价15490.32元，审增金额734.16元；

- 清单项“圆钢 φ8”，送审工程量114m，送审单价28.06元/m，送审合价3198.84元，审核工程量114m，审核单价28.07元/m，审核合价3199.98元，审增金额1.14元；

- 清单项“控制电缆头 ≤6芯”，送审工程量10个，送审单价77.35元/个，送审合价773.50元，审核工程量10个，审核单价78.03元/个，审核合价780.30元，审增金额6.80元；

- 清单项“基础模板”，送审工程量267.36m2，送审单价60.04元/m2，送审合价16052.29元，审核工程量267.36m2，审核单价61.52元/m2，审核合价16447.99元，审增金额395.70元；

- 桥涵工程：

- 清单项“挖一般土方”，送审工程量0m3，送审单价0元/m3，送审合价0.00元，审核工程量1988.66m3，审核单价5.94元/m3，审核合价11812.64元，审增金额11812.64元；

- 清单项“现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢筋φ8~10”，送审工程量0.451t，送审单价5005.23元/t，送审合价2257.36元，审核工程量0.451t，审核单价5010.24元/t，审核合价2259.62元，审增金额2.26元；

- 清单项“垫层模板”，送审工程量12.35m2，送审单价32.79元/m2，送审合价404.96元，审核工程量12.35m2，审核单价34.27元/m2，审核合价423.23元，审增金额18.27元；

- 清单项“基础模板”，送审工程量24.7m2，送审单价40.15元/m2，送审合价991.71元，审核工程量24.7m2，审核单价41.63元/m2，审核合价1028.26元，审增金额36.55元；

- 清单项“箱涵侧墙模板”，送审工程量905.08m2，送审单价47.06元/m2，送审合价42593.06元，审核工程量905.08m2，审核单价48.54元/m2，审核合价43932.58元，审增金额1339.52元；

- 清单项“箱涵墙顶模板”，送审工程量343.64m2，送审单价48.76元/m2，送审合价16755.89元，审核工程量343.64m2，审核单价50.25元/m2，审核合价17267.91元，审增金额512.02元；

- 清单项“沟渠顺接模板”，送审工程量143.37m2，送审单价64.61元/m2，送审合价9263.14元，审核工程量143.37m2，审核单价66.09元/m2，审核合价9475.32元，审增金额212.18元；

- 照明工程：

- 清单项"路灯基础"，送审工程量40.00座，送审单价850.00元/座，送审合价34,000.00元，审核工程量38.00座，审核单价830.00元/座，审核合价31,540.00元，审减2,460.00元。

- 电力工程：

- 清单项“余方弃置”，送审工程量0m3，送审单价0元/m3，送审合价0.00元，审核工程量4855.35m3，审核单价12.13元/m3，审核合价58895.4元，审增金额58895.4元；

- 清单项“电力排管 4*4PVC-C电力管φ200+2PVC-U波纹管φ110”，送审工程量1466.15m，送审单价1179.14元/m，送审合价1728796.11元，审核工程量1466.15m，审核单价1207.45元/m，审核合价1770302.82元，审增金额41506.71元；

- 清单项“电力直通人孔井”，送审工程量33座，送审单价9760.61元/座，送审合价322100.13元，审核工程量33座，审核单价9785.01元/座，审核合价322905.33元，审增金额805.2元；

- 清单项“电力三通人孔井”，送审工程量3座，送审单价10420.54元/座，送审合价31261.62元，审核工程量3座，审核单价10444.96元/座，审核合价31334.88元，审增金额73.26元；

- 清单项“电力四通人孔井”，送审工程量6座，送审单价11419.74元/座，送审合价68518.44元，审核工程量6座，审核单价11444.89元/座，审核合价68669.34元，审增金额150.9元；

- 清单项“球墨铸铁井盖井座 φ800”，送审工程量50座，送审单价660.4元/座，送审合价33020元，审核工程量50座，审核单价663.4元/座，审核合价33170元，审增金额150元；

- 清单项“PVC塑料管 φ110”，送审工程量1275m，送审单价32.36元/m，送审合价41259.00元，审核工程量1275m，审核单价33.97元/m，审核合价43311.75元，审增金额2052.75元；

- 清单项“接地母线 不锈钢扁钢 50*5”，送审工程量4528.47m，送审单价27.95元/m，送审合价126570.74元，审核工程量4528.47m，审核单价49.77元/m，审核合价225381.95元，审增金额98811.21元；

- 清单项“接地极 不锈钢角钢 ∠50*50*5 L=2500mm”，送审工程量534根，送审单价125.83元/根，送审合价67193.22元，审核工程量534根，审核单价130.94元/根，审核合价69921.96元，审增金额2728.74元；

- 清单项“接地装置调试（电气）”，送审工程量0系统，送审单价0元/系统，送审合价0.00元，审核工程量1系统，审核单价1246.62元/系统，审核合价1246.62元，审增金额1246.62元；

- 清单项“排管加强钢筋”，送审工程量0.1t，送审单价5323.9元/t，送审合价532.39元，审核工程量0.1t，审核单价5348.5元/t，审核合价534.85元，审增金额2.46元；

- 清单项“垫层模板”，送审工程量369.86m2，送审单价32.79元/m2，送审合价12127.71元，审核工程量369.86m2，审核单价34.27元/m2，审核合价12675.10元，审增金额547.39元；

- 清单项“排管包封模板”，送审工程量3227m2，送审单价45.96元/m2，送审合价148312.92元，审核工程量3227m2，审核单价47.44元/m2，审核合价153088.88元，审增金额4775.96元；

- 清单项“检查井底板模板”，送审工程量70.6m2，送审单价42.1元/m2，送审合价2972.26元，审核工程量70.6m2，审核单价43.58元/m2，审核合价3076.75元，审增金额104.49元；

- 清单项“井壁（隔墙）模板”，送审工程量889.84m2，送审单价54.03元/m2，送审合价48078.06元，审核工程量889.84m2，审核单价55.51元/m2，审核合价49395.02元，审增金额1316.96元；

- 清单项“井顶（盖）板模板”，送审工程量59.25m2，送审单价76.8元/m2，送审合价4550.40元，审核工程量59.25m2，审核单价78.28元/m2，审核合价4638.09元，审增金额87.69元；

- 通信工程：

- 清单项“余方弃置”，送审工程量0m3，送审单价0元/m3，送审合价0元，审核工程量740.6m3，审核单价12.13元/m3，审核合价8983.48元，审增金额8983.48元；

- 清单项“排管加强钢筋”，送审工程量0.1t，送审单价5323.9元/t，送审合价532.39元，审核工程量0.1t，审核单价5348.5元/t，审核合价534.85元，审增金额2.46元；

- 清单项“检查井井圈、井座加固”，送审工程量5座，送审单价846.12元/座，送审合价4230.60元，审核工程量5座，审核单价849.25元/座，审核合价4246.25元，审增金额15.65元；

- 清单项“垫层模板”，送审工程量132.4m2，送审单价32.79元/m2，送审合价4341.40元，审核工程量132.4m2，审核单价34.27元/m2，审核合价4537.35元，审增金额195.95元；

- 清单项“排管包封模板”，送审工程量1520.6m2，送审单价45.96元/m2，送审合价69886.78元，审核工程量1520.6m2，审核单价47.44元/m2，审核合价72137.26元，审增金额2250.48元；

- 清单项“检查井底板模板”，送审工程量38.4m2，送审单价42.1元/m2，送审合价1616.64元，审核工程量38.4m2，审核单价43.58元/m2，审核合价1673.47元，审增金额56.83元；

- 清单项“井壁（隔墙）模板”，送审工程量1603.3m2，送审单价54.03元/m2，送审合价86626.30元，审核工程量1603.3m2，审核单价55.51元/m2，审核合价88999.18元，审增金额2372.88元；

- 清单项“井顶（盖）板模板”，送审工程量192m2，送审单价76.8元/m2，送审合价14745.6元，审核工程量192m2，审核单价78.28元/m2，审核合价15029.76元，审增金额284.16元；

- （一）分部分项工程及单价措施项目费部分：因分部分项工程量清单、工程量及综合单价的调整，由送审336,500.00元，调整为审定309,180.00元，审减27,320.00元，核减具体情况如下：

- （一）分部分项工程及单价措施项目费部分：因分部分项工程量清单、工程量及综合单价的调整，由送审336,500.00元，调整为审定309,180.00元，审减27,320.00元，核减具体情况如下：

- （一）分部分项工程及单价措施项目费部分：因分部分项工程量清单、工程量及综合单价的调整，由送审336,500.00元，调整为审定309,180.00元，审减27,320.00元，核减具体情况如下：

- （一）分部分项工程及单价措施项目费部分：因分部分项工程量清单、工程量及综合单价的调整，由送审336,500.00元，调整为审定309,180.00元，审减27,320.00元，核减具体情况如下：

- （一）分部分项工程及单价措施项目费部分：因分部分项工程量清单、工程量及综合单价的调整，由送审336,500.00元，调整为审定309,180.00元，审减27,320.00元，核减具体情况如下：

附件：

- 1、工程预算审核结论确认书

- 2、经评审后确定的工程预算价

- 3、现场踏勘照片

主审工程师（签字盖章）：

复审工程师（签字盖章）：

年  月  日